|  | Fachausschuss Infektionsschutz AG Hygiene des Landesverbandes Niedersachsen der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. in Zusammenarbeit mit Niedersächsisches Landesgesundheitsamt |  |
| --- | --- | --- |

# Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern
gemäß § 36 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Checkliste
für die Schwerpunktbegehung von Operationsabteilungen

Vorbemerkung:

Die infektionshygienische Überwachung von Operationsabteilungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst soll mit Hilfe dieser Checkliste fachlich unterstützt werden. Sie kann gleichzeitig als Bestandteil des Begehungs-Protokolls genutzt werden.

Die Checkliste wurde auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut (KRINKO) erstellt. Besondere Bedeutung hatten dabei die Empfehlungen der KRINKO

- "Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet",

- "Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen",

- "Anforderungen der Hygiene beim ambulanten Operieren in Krankenhaus und Praxis".

Ansprechpartner zur Checkliste:

Dr. Eckart Mayr

Stadt Göttingen - FB Gesundheitsamt

für die Stadt und den Landkreis Göttingen

Theaterplatz 4, 37073 Göttingen

Telefon: 0551 / 400-4806

E-Mail: e.mayr@goettingen.de

|  | Fachausschuss Infektionsschutz AG Hygiene des Landesverbandes Niedersachsen der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. in Zusammenarbeit mit Niedersächsisches Landesgesundheitsamt |  |
| --- | --- | --- |

Gesundheitsamt:

Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern

gemäß § 36 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Protokoll der Schwerpunktbegehung der Operationsabteilung am:

Name und Anschrift des Krankenhauses:

1.		Definition „Operationsabteilung / Operationsbereich“:

Die OP-Abteilung umfasst alle Räumlichkeiten und Wege von der Einschleusung von Patienten, Personal und Material bis zum endgültigen Verlassen der Abteilung, inklusive Abfallentsorgung.

2. 		Ziele der Begehung:

Erfassung und ggf. Verbesserung der im OP-Bereich nach IfSG relevanten Aspekte hinsichtlich der vorhandenen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität u. a. mit Beurteilung räumlicher, personeller und organisatorischer Strukturen und Abläufe unter infektionshygienischen Gesichtspunkten.

3. 		Vorbereitung der Begehung:

Zur Vorbereitung der Begehung der OP-Abteilung werden vom Krankenhaus folgende Informationen schriftlich, bis spätestens 10 Tage vor der Begehung, erbeten. (Die Fragen beziehen sich ausschließlich auf die Begehung der OP-Abteilung)

- Übersendung von aktuellen Grundrissplänen der OP-Abteilung – von der Einschleusung über die 
OP-Bereiche bis zur Ausschleusung – Maßstab 1:100. (Nur wenn keine aktuellen Grundrisse im Gesundheitsamt vorhanden sind)

- Angaben zu baulichen oder betrieblichen Veränderungen der OP-Abteilung in den vergangenen drei Jahren (sofern bereits Angaben aus Vorbegehungen vorliegen).

- Angaben zu Anzahl und Art der durchgeführten Operationen / Eingriffe im vergangenen Jahr.

- Angaben zu hygienischen Untersuchungen in der OP-Abteilung.

- Angaben zum Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in der OP-Abteilung.

- Angaben zur Aufbereitung textiler OP-Wäsche (Wie, wo, ...).

- Angaben zur Abfallentsorgung (Kriterien, LAGA, ...).

- Übersendung des Inhaltsverzeichnisses des aktuellen Hygieneplans für die OP-Abteilung.

- Übersendung von aktuellen Reinigungs- und Desinfektionsplänen für die OP-Abteilung.

- Übersendung eines aktuellen Organigramms aus dem die „Verantwortlichkeiten“ hervorgehen.

- Angaben zur Erfassung und Bewertung nosokomialer Infektionen / Surveillance postoperativer Wundinfektionen gemäß § 23 IfSG.

4. 		Vorgespräch

Teilnehmer der Sitzung:

4.1. 	OP-Leitung, Hygienepersonal, Hygienekommissionssitzung, Fachrichtungen:

| Hygienepersonal / Hygienekommission |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktion |  | Name | Name des Stellvertreters |
| OP-Leitung: | Ärztlich |  |  |
|  | Pflegerisch |  |  |
|  | Technik |  |  |
| Krankenhaushygieniker |  |  |  |
| Hygienebeauftragter Arzt des Krankenhauses |  |  |  |
| Hygienebeauftragter Arzt der OP-Abteilung |  |  |  |
| Hygienefachkraft |  |  |  |
| Teilnehmer der letzten Hygiene-kommissionssitzung am: |  |  |  |
| Fachrichtungen |  |  |  |
| Im OP tätige Fachrichtungen? (ggf. Organigramm): Durch externe Operateure angebotene Fachrichtungen bitte unterstreichen! |  |  |  |

  - Bauliche Veränderungen:

| Bauliche Veränderungen in den letzten drei Jahren? (siehe auch Vorermittlungsbogen) Wenn ja, welche? | ja nein |
| --- | --- |

4.3. 	Aspekte aus der Vorbegehung?

4.4. 	Hygieneplan gemäß § 36 Abs. 1 IfSG / Personalschulungen:

| Gibt es einen abteilungsspezifischen Hygieneplan? Stand? | ja nein |
| --- | --- |
| Verantwortlicher Mitarbeiter? |  |
| Einweisung und regelmäßige Schulungen des Personals? Dokumentation? | ja nein ja nein |
| Kontrolle der Vorgaben des Hygieneplans? Wie? Durch wen? Beanstandungen? | ja nein ja nein |

  - Reinigung und Desinfektion:

| Erfolgt durch: Hauseigenes Personal Fremdfirma Wenn hauseigenes Personal: Verantwortlichkeit: Wenn Fremdfirma: Welche Firma? |  |
| --- | --- |
| Gibt es einen abteilungsspezifischen Reinigungs-Desinfektionsplan? Stand: | ja nein |
| Sind die Vorgaben zur Reinigung und Desinfektion mit der krankenhaus-hygienischen Abteilung abgesprochen? | ja nein |
| Wird das Reinigungspersonal ausschließlich im OP-Bereich eingesetzt? Hinweis: Möglichst kein Einsatz auf anderen Stationen mit erhöhtem Infektionspotential | ja nein |
| Verlässliche Einweisung und regelmäßige Schulungen des Personals? Dokumentation? | ja nein ja nein |
| Kontrolle der Vorgaben des Reinigungs- und Desinfektionsplans? Wie? Durch wen? Beanstandungen? | ja nein ja nein |

4.6. 	Medizinprodukte-Aufbereitung:

Hinweis: Die Überwachung der Medizinprodukte-Aufbereitung nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) fällt in Niedersachsen in die Zuständigkeit der staatlichen Gewerbeaufsichtsämter. Deshalb werden im Rahmen der Vorbesprechung nur die Eckdaten erhoben. Sofern im Rahmen der infektionshygienischen Begehung diesbezüglich Hygiene-Mängel auffallen, wird empfohlen, den Betreiber darauf hinzuweisen und die zuständige Behörde zu informieren.

| Einmalartikel Eigene ZSVA Fremdsterilisation |  |
| --- | --- |
| Bei eigener ZSVA: Verantwortlichkeit? |  |
| Bei Fremdsterilisation: Welche Firma? |  |
| Lagerung des Sterilgutes in der Einrichtung entsprechend DIN 58953, Teil 8? | ja nein |
| Besteht Kontakt zum zuständigen staatlichen Gewerbeaufsichtsamt? | ja nein |
| Ergebnisse der letzten Kontrolle? |  |
| Kontrolle der Qualifikation der Mitarbeiter durch die staatliche Gewerbeaufsicht? | ja nein |
| Sterilisationsleistungen für andere medizinische Einrichtungen? Wenn ja, für welche Einrichtungen? | ja nein |

4.7.	Wäscheaufbereitung:

| Hauseigene Wäscherei Gewerbliche Wäscherei |  |
| --- | --- |
| Bei hauseigener Wäscherei: Verantwortlichkeit? |  |
| Bei Fremdvergabe: Welche Firma? |  |
| Sind die Vorgaben zur Wäscheaufbereitung mit der krankenhaushygienischen Abteilung abgesprochen? | ja nein |
| Kontrolle der Vorgaben? Wie? Durch wen? Beanstandungen? Anerkanntes Gütesiegel RAL-GZ 992/2? Hinweis: Bei Aufbereitung von Abdeckmaterialien und OP-Kitteln ist die DIN EN 13795-1 zu beachten | ja nein ja nein ja nein |

4.8.	Kleidung:

| Tragen die Mitarbeiter Bereichskleidung? | ja nein |
| --- | --- |
| Tragen die Mitarbeiter Schutzkleidung? | ja nein |
| Umgang mit Bereichskleidung außerhalb der OP-Abteilung? |  |
| Wo wird die Kleidung gewaschen? |  |

4.9.	Surveillance / Nosokomiale Infektionen (§ 23 IfSG), Meldepflicht (§ 6 IfSG):

| Erfolgt eine Surveillance der postoperativen Wundinfektionen? | ja nein |
| --- | --- |
| Teilnahme am KISS-System? Welche Module? | ja nein |
| Erfolgt eine andere systematische Surveillance? | ja nein |
| Verantwortlich für die Erfassung? |  |
| Beteiligte Fachabteilungen / Stationen? |  |
| Erfolgt die Surveillance gemäß der Umsetzungsempfehlung im Bundesgesundheitsblatt 2001.44, 523-536? | ja nein |
| Welche Indikatoroperationen werden erfasst? |  |
| Welche Einzeldaten werden erfasst? |  |
| Werden Raten und weitere Bezugsgrößen berechnet? | ja nein |
| Erfolgt ein Vergleich mit Referenzdaten? | ja nein |
| Wie werden die Ergebnisse an die Stationen / Personal, insbesondere an das Personal der OP-Abteilung rückgemeldet? |  |
| Wie fließen die Ergebnisse in das Hygienemanagement ein? |  |
| Wie erfolgt die Erfolgskontrolle eingeleiteter Maßnahmen? |  |
| Sind Regularien zur Unterrichtung des ärztlichen Direktors und zum aktiven Eingreifen vorhanden? | ja nein |
| Einsichtnahme des Gesundheitsamtes in die Dokumentationen? | ja nein |
| Wer ist verantwortlich für die Erfüllung der Meldepflicht? | ja nein |

4.10.	Benutzung des OP-Bereiches durch externe ambulante Operateure, Belegärzte?

| Wird der OP-Bereich durch externe Ärzte genutzt? Wenn ja, durch wen? | nein ja |
| --- | --- |
| Sind vertragliche Regelung zur Verpflichtung der Einhaltung der Hygienevorgaben / des Hygieneplanes (s. 4.4) für alle Fremdnutzer getroffen? | ja nein |
| Verantwortlichkeit / Ansprechpartner für die Hygiene im OP festgelegt? | ja nein |
| Regelungen für das Tragen von Bereichskleidung getroffen? | ja nein |
| Regelungen für die Einhaltung der Händehygiene getroffen? | ja nein |

4.11. Sonstiges:

| Organisation des OP-Plans: Verantwortlichkeit? Organisation nach welchen Kriterien? Werden besondere Vorkehrungen für infektiöse Patienten oder Patienten mit bekannten resistenten Krankheitserregern getroffen? Wenn ja welche? | ja nein |
| --- | --- |

4.12. KRINKO-Empfehlung „Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet“ (2007)

| Folgende Aspekte der vorstehenden KRINKO-Empfehlung mit Einfluss auf das postoperative Wundinfektionsrisiko sollten erfragt bzw. diskutiert werden: |  |
| --- | --- |
| Präoperative stationäre Verweildauer (II) |  |
| Präoperative Behandlung von Infektionen im oder außerhalb des Wundgebietes (IA) |  |
| Präoperatives Screening / Sanierung von MRSA-Kolonisationen (IB) |  |
| Präoperative Darmentleerung (III) |  |
| Präoperative Haarentfernung Nur wenn erforderlich; ggf. Haarkürzung oder chemisch (IA) |  |
| Präoperative Körperreinigung Entfernung von Verschmutzungen im OP-Areal (IB), Antiseptische Ganzkörperwaschung (III) |  |
| Präoperative Hautdesinfektion Satt feuchte Benetzung während der Einwirkzeit (IB) |  |
| Perioperative Antibiotikaprophylaxe 2 bis 0,5 Std. vor Schnitt, nur bei gesicherter Indikation, www.p-e-g.org |  |
| Sterile, aseptische Abdeckung nach Hautdesinfektion (IB) |  |
| Chirurgische Händedesinfektion (IA) |  |
| Mund-Nasenschutz vor Betreten des OP-Saals Ab Richten der sterilen Instrumente bis Wundabdeckung am Ende der OP (IB) |  |
| Haarschutz, steriler OP-Mantel, sterile Handschuhe für das OP-Team (IB) |  |
| OP-Technik Zügig, aseptisch (IA), atraumatisch, effektive Blutstillung |  |
| Perioperative Normothermie wenn nicht therapeutische Hypothermie erforderlich (II) |  |
| Wunddrainagen Nur bei sicherer Indikation (IB) |  |

  - Anmerkungen / Beanstandungen:

5. 	Begehung:	Hinweis: Die Begehung der OP-Abteilung  sollte im laufendem Betrieb erfolgen!

5.1. 	Personalschleuse: 	(Beispielhafte Raumaufteilung und Skizze siehe 6. Anhang)

| Raum 1: Raum zum Ablegen der Kleidung? | ja nein |
| --- | --- |
| Geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für abgelegte Kleidung? | ja nein |
| Handwaschplatz mit Seifen-, Desinfektionsmittel- und Einmalhandtuchspender? | ja nein |
| WC? | ja nein |
| Dusche? | ja nein |
| Raum 2: Raum zum Anlegen der OP-Kleidung? | ja nein |
| Lagerungsmöglichkeiten für reine Wäsche, OP-Hauben, Mund-Nasenschutz, Schuhe? | ja nein |
| Händedesinfektionsmittelspender? | ja nein |
| Raum 3: Raum zum Ablegen der OP-Kleidung? | ja nein |
| Abwurf für OP-Kleidung? | ja nein |

5.2. 	Patientenschleuse bzw. Zugang der Patienten in den OP-Bereich:

| Umlagerung des Patienten auf fahrbaren OP-Tisch / Lafette? | ja nein |
| --- | --- |
| Raum mit innerem (reinem) und äußerem (unreinem) Bereich? | ja nein |
| Desinfektion der Umlagerungsvorrichtung nach jedem Patienten? | ja nein |
| Wechselseitige Öffnung der Türen gewährleistet? | ja nein |
| Zugangsmöglichkeiten für gehfähige Patienten? | ja nein |
| Umkleidemöglichkeit für ambulante Patienten? | ja nein |

5.3.	Materialversorgung und -entsorgung:

| Über Patientenschleuse? | ja nein |
| --- | --- |
| Über gesonderte Materialschleuse? Wenn Materialschleuse: Trennung in reinen und unreinen Bereich? | ja nein ja nein |
| Entfernung der Transport- / äußeren Umverpackungen vor der Schleuse? | ja nein |
| Gibt es Arbeitsanweisungen zur Materialeinschleusung? | ja nein |
| Wege der Materialentsorgung aus dem OP? |  |

5.4. Narkoseeinleitung:

| Im OP? | ja nein |
| --- | --- |
| In gesondertem Raum? Wenn gesonderter Raum: Ausstattung mit Handwaschplatz und Desinfektionsmittelspender? | ja nein ja nein |
| Beschreibung des Umgangs mit Medikamenten / Infusionen? |  |
| Erfolgt eine Kontrolle der Kühltemperatur bei kühlpflichtigen Medikamenten? Dokumentation eingesehen? | ja nein ja nein |
| Anlage von z. B. ZVK , Periduralkatheter u. a.? Beschreibung der Hygienemaßnahmen: | ja nein |
| Geeignete Arbeitsflächen / Ablageflächen vorhanden? | ja nein |

5.5.	Waschraum / Handwaschplatz:

| Gesonderter Waschraum vor jedem OP-Saal? | ja nein |
| --- | --- |
| Handwaschplatz für mehrere OP-Säle? | ja nein |
| Empfohlene Ausstattung vorhanden? | ja nein |
| Gebrauch von Bürsten? | nein ja |

5.6.	OP-Saal / Eingriffsraum:

Hinweis: Die Zuordnung von operativen Eingriffen zu den räumlichen Anforderungen (OP-Saal oder Eingriffsraum) gemäß "Anforderungen der Hygiene beim ambulanten Operieren in Krankenhaus und Praxis" (09/1997) kann heute nicht mehr uneingeschränkt übernommen werden. Eine Risikobewertung neuer operativer Verfahren muss durch das Krankenhaus, ggf. auf Basis bestehender Beurteilungen der Fachgesellschaften, erfolgen.

5.6.1.	OP-Saal

| Türen automatisch schließend? | ja nein |
| --- | --- |
| Werden Personalbewegungen während der OPs auf das Notwendigste begrenzt? | ja nein |
| Sind Oberflächen von Räumen, Einbauten, Geräten leicht zu reinigen und zu desinfizieren? | ja nein |
| Sind Wände bis mindestens 2 m Höhe abwaschbar? Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung ambulanter Operationen | ja nein |
| Wasserarmaturen und Bodeneinläufe innerhalb des OP-Saales? Hinweis: Wasserarmaturen und Bodeneinläufe innerhalb eines OP-Raumes sind nicht zulässig. KRINKO-Empfehlung "Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen" | nein ja |
| Zwischenreinigung / -desinfektion: Desinfizierende Reinigung zwischen den Eingriffen? Desinfektion welcher Flächen? | ja nein |
| Schlussdesinfektion: Desinfizierende Reinigung von Böden, Wänden und Geräten? Beschreibung: | ja nein |

5.6.2.	Eingriffsraum:	Hinweis: Räumliche Voraussetzungen sind bislang nicht eindeutig festgelegt.

| Durchgangsraum? | nein ja |
| --- | --- |
| Funktionelle Trennung in reine und unreine Seite realisiert? | ja nein |
| Möglichkeit der Händedesinfektion? | ja nein |
| Desinfizierende Aufbereitung von Boden, Wänden und Geräten? | ja nein |
| RLT-Anlage? Hinweis: keine Voraussetzung | ja nein |

5.7. 	Ausleitung: 	(siehe auch 5.4)

| Im OP-Saal? | ja nein |
| --- | --- |
| In gesondertem Raum? | ja nein |
| Wenn gesonderter Raum: Handwaschplatz und Desinfektionsmittelspender in der Nähe vorhanden? | ja nein ja nein |
| Werden hier i. v. Medikamente / Infusionen appliziert? | ja nein |
| Geeignete Arbeitsflächen / Ablageflächen vorhanden? | ja nein |

5.8. 	Aufwachbereich:

| Gesonderter Aufwachbereich / -raum vorhanden? | ja nein |
| --- | --- |
| Wenn gesonderter Aufwachraum: Dauerhaft dort eingesetztes Personal? Handwaschplatz und Händedesinfektionsmittelspender vorhanden? Sichtschutz? | ja nein ja nein ja nein |
| Umgang mit Ausscheidungen von Patienten? |  |

5.9. 	Entsorgungsraum / unreiner Arbeitsraum / Fäkalienspüle:

| Handwaschplatz und Händedesinfektionsmittelspender vorhanden? | ja nein |
| --- | --- |
| Ausgussbecken? | ja nein |
| Geeignete Abfallsammlung? | ja nein |
| Abgeschlossener Raum? | ja nein |
| Tägliche Entsorgung? | ja nein |

5.10. 	Lagerräume:

| Gerätelager rein? | ja nein |
| --- | --- |
| Sterilgutlager? | ja nein |
| Lagerung in Regalen, Schränken, Schubladen? Raumklasse? | ja nein |
| Medikamente: Kontrolle der Kühltemperatur bei kühlpflichtigen Medikamenten? Dokumentation eingesehen? | ja nein ja nein |
| Sonstiges? |  |
| Hinweis: Transportverpackungen dürfen nicht in OP-Abteilung gebracht werden! |  |

5.11.	Putzmittelräume:

| Gesonderter Raum vorhanden? | ja nein |
| --- | --- |
| Handwaschplatz, Händedesinfektionsmittelspender? | ja nein |
| Ausgussbecken? | ja nein |
| Reinigungs-Desinfektionsplan vorhanden? | ja nein |
| Aufbewahrung der Reinigungsgeräte hängend? | ja nein |

  - Reinigung und Desinfektion:	Hinweis: Reinigungs- und Desinfektionsplan sollte vor Ort eingesehen und Reinigungskräfte sollten bzgl. ihres Vorgehens befragt werden.

| Vorgaben aus dem Reinigungs-Desinfektions-Plan bekannt? | ja nein |
| --- | --- |
| Welche Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden verwendet? |  |
| Sind eingesetzte Desinfektionsmittel VAH-gelistet? Wird mindestens die Konzentration des 1-Stunden-Werts angewendet? | ja nein ja nein |
| Werden fertige Desinfektionslösungen verwendet? Zentrale Desinfektionsmittelanlagen? Dezentrale Desinfektionsmittelanlagen? | ja nein ja nein ja nein |
| Werden Desinfektionslösungen manuell angesetzt? | nein ja |
| Kenntnisse über Konzentration, Einwirkzeit u. ä. vorhanden? | ja nein |
| Routinemäßige Desinfektion? Falls ja, welche Bereiche? Methode? Frequenz? |  |
| Anlassbezogene Desinfektionsmaßnahmen? Welche Anlässe? Verantwortlichkeit? | ja nein |
| Zusammenarbeit mit Krankenhaushygiene? | ja nein |
| Kontrolle der Vorgaben? Wie? Durch wen? | ja nein |

5.13. 	Raumlufttechnische Anlagen:

| OP-Säle: |  |
| --- | --- |
| RLT-Anlagen vorhanden? | ja nein |
| Raumklasse der OP-Räume? |  |
| Raumklasse der Nebenräume? | ja nein |
| Jährliche hygienische Überprüfung? Ergebnisse? | ja nein |
| Anlassbezogene hygienische Überprüfung? Welche Anlässe? Ergebnisse? | ja nein |
| Wurden die Protokolle eingesehen? | ja nein |
| Eingriffsräume: |  |
| RLT-Anlage vorhanden? (keine Voraussetzung) Wenn vorhanden: Raumklasse? (Raumklasse II ausreichend) Hygienische Überprüfungen? Zeitliches Intervall? | ja nein ja nein |

5.14.	Sonstiges:

| Gesonderter Raum zur Vorbereitung der Instrumentiertische (fakultativ)? Raumklasse? | ja nein |
| --- | --- |
| Geeigneter Abstellplatz für Betten? | ja nein |
| Gibt es einen Bereich für Notfalllaboruntersuchungen im OP-Bereich? Hygienische Ausstattung adäquat? | ja nein ja nein |
| Geeigneter Platz für Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben? | ja nein |
| Adäquater Aufenthaltsraum für Mitarbeiter? | ja nein |

  - Anmerkungen / Beanstandungen:

6.		Anhang:

Zu 5.1.: 	Personalschleuse (lt. AK Krankenhaus- und Praxishygiene, AWMF):

Besteht zweckmäßigerweise aus folgenden Räumen:

- Umkleideraum (Raum 1)

- Raum zum Anlegen der OP-Kleidung vor Betreten des OP-Bereiches (Raum 2)

- Raum zum Ablegen der OP-Kleidung nach Verlassen des OP-Bereiches mit Verbindung zum Umkleideraum (Raum 3)

Zwischen den Räumen 1 und 3 kann auf eine Abtrennung verzichtet werden.

Raum 1: 	Ist mit Handwaschplatz, Seifenspender, Einmalhandtuchspender, Händedesinfektionsmittelspender auszustatten.

Raum 2: 	Ist mit Aufbewahrungsmöglichkeiten für reine Wäsche, OP-Hauben, Mund-Nasenschutz,	Schuhe (sofern nicht schon in Raum 1 gelagert) und Händedesinfektionsmittelspender 	auszustatten.

Raum 3:		Ist mit Abwurf für OP-Kleidung auszustatten.

Das Betreten des OP-Bereiches darf nur von Raum 2 und das Verlassen des OP-Bereiches darf nur über Raum 3 möglich sein. Hinweis: Türen sollten sich nur von einer Seite in die vorgesehene Richtung öffnen lassen.

Vorgehen beim Einschleusen in den OP-Trakt:

- Alle Personen, die den OP-Trakt betreten, müssen in der Personalschleuse ihre Kleidung bis auf Unterwäsche und Strümpfe ablegen.

- Händedesinfektion.

- Anziehen frischer Bereichskleidung.

- Anziehen bereichseigener Schuhe.

- OP-Hemden sollen in die Hosen gesteckt werden.

- Kopfhauben sollen das gesamte Haupthaar vollständig bedecken.

- Mund-Nasenschutz sollte alle 2 - 3 Stunden gewechselt werden, da dann Filterkapazität erschöpft.

- Schmuckstücke dürfen nicht getragen werden, Uhren z. B. per Clip an Kleidung befestigen.

Personen mit eitrigen Erkrankungen der Haut oder der oberen Luftwege dürfen (auch wenn dies keine Arbeitsunfähigkeit bedingt) grundsätzlich nicht in OP-Abteilungen beschäftigt werden. Wird nachgewiesen, dass Personen Träger von pathogenen oder multiresistenten Keimen sind, ist von einer Beschäftigung dringend abzuraten.

HBV-Träger müssen eine Risikoabwägung (abhängig von der Viruslast) vornehmen und den Patienten präoperativ über ihre Infektion aufklären.

Zu 5.2. 	Patientenschleuse:

Die Umbettung des Patienten auf einen fahrbaren OP-Tisch oder eine Lafette soll in einem als Schleuse ausgebildeten Raum erfolgen. Patientenbetten dürfen nur bis zur Schleuse gefahren werden.

Die Auflagefläche der Umbettvorrichtung in der Patientenschleuse ist nach jedem Patienten zu desinfizieren.

Die Türen dieses Raumes sollen nur wechselseitig geöffnet werden können. Dies ist auf geeignete Weise sicherzustellen.

Innerhalb des Schleusenraumes ist eine Unterteilung in einen inneren und äußeren Bereich zu gewährleisten.

Eine aktive Umbettvorrichtung kann aus arbeitsmedizinischer Sicht zweckmäßig sein.

Wie sind die Zugangsmöglichkeiten für gehfähige Patienten? Umkleidemöglichkeiten?

Der Einbau von Umbettwänden allein, ohne Einrichtung eines Schleusenraumes, erfüllt diese Forderungen nicht.

Der Schleusenraum kann direkt mit dem Aufwachraum verbunden sein.

Personal darf diese Schleuse nicht passieren.

Zu 5.3. 	Materialversorgung und -entsorgung:

Materialversorgung:

- Es bestehen keine Bedenken gegen die Versorgung des OP-Bereiches mit Geräten, Anästhesiematerialien und übrigen Utensilien über die Patientenschleuse. Hierzu sollte ein entsprechendes organisatorisches Konzept vorliegen.

- Die Transport- bzw. äußeren Umverpackungen sind unmittelbar vor der Schleuse zu entfernen.

Materialentsorgung:

- Diese muss außerhalb dieser Schleusen erfolgen und darf zu keiner Kontamination von Patientenschleusen führen.

Zu 5.4. 	Narkoseeinleitung:

Eigener Raum?							 ja	 nein

Kann auch im OP-Saal selbst oder in für diese Funktion vorgesehenen Räumen oder Flächenbereichen durchgeführt werden. Dabei können diese für mehrere beieinander liegende OP-Räume zusammengefasst werden (IB).

KRINKO-Empfehlung: "Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen"

Zu 5.5. 	Waschraum / Handwaschplatz:

Eigener Waschraum vor jedem OP?					 ja	 nein

Der übliche Waschraum innerhalb der OP-Funktionseinheit kann ggf. auf einen Handwaschplatz und mehrere Plätze für die chirurgische Händedesinfektion verkleinert werden.

Räume oder Flächen für die Händedesinfektion, ggf. auch -waschung können für mehrere beieinander liegende OP-Räume - in deren Nähe - zusammengefasst werden.

KRINKO-Empfehlung "Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen"

Die chirurgische Händedesinfektion erfolgt außerhalb des OP-Saals in Waschräumen oder dafür vorgesehenen Nischen. Das Einreibeverfahren nach EN 12791 hat sich bewährt.

KRINKO-Empfehlung "Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet"

Ausstattung des Waschbeckens:

- Armatur ohne Handkontakt bedienbar.

- Wenn möglich kein Wasserstrahlregler (Perlator). Ein grundsätzliches Verbot für Perlatoren gibt es nicht. Wenn vorhanden, sollten die Perlatoren wöchentlich aufbereitet werden.

- Der Wasserstrahl soll nicht direkt in den Siphon gerichtet sein (wegen Verwirbelung und Aerosolbildung).

Zu 5.6. 	Ambulante Operationen:

Für den ambulanten Sektor muss eine räumliche Trennung (z. B. Flur, Schleuse, Vorraum, reiner / unreiner Bereich) zwischen dem OP-Trakt und den Räumen des allgemeinen Praxisbetriebes vorhanden sein.

(Vgl. Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausführung und Abrechnung arthroskopischer Leistungen. Arthroskopie-Vereinbarung vom 08.09.1994 und Richtlinien der Berufsgenossenschaften).

Grundsätzlich gelten auch hier die zuvor genannten räumlichen, organisatorischen und technischen Kriterien, da ambulante Operationen für Patienten nicht mit einem höheren Infektionsrisiko verbunden sein dürfen, als Operationen im Rahmen einer stationären Behandlung.

Sollen Räume nur für Eingriffe mit geringem Infektionsrisiko verwendet werden, sind Minderausstattungen vertretbar.